PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym mieszczącym się na terenie SOSW w Kęble- Kębło.... 24-160 Wąwolnica. Przedmiot zamówienia obejmuje remont pomieszczenia o wymiarach:  510cm x 470cm x  250cm. Pomieszczenie ma być zaaranżowane na styl ,,west”.

Projekt musi uwzględniać:

- wymianę płyt paździerzowych, którymi obite są ściany na deski sosnowe

- wymianę płyt paździerzowych, którymi obity jest sufit na płyty gipsowo-kartonowe

- wykonanie 3 szafek kuchennych z zabudową drewnianą, pokrytych dębowym blatem

- wykonanie drewnianego stołu

- wykonanie 2 drewnianych ławek z oparciem

- wykonanie blatu na nieużywaną kaflową kuchnię

- wykonanie i zawieszenie 2 drewnianych półek

- pomalowanie ram okiennych, drzwi i futryn  znajdujących się

w pomieszczeniu

Szczegółowy opis zamówienia określa obmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji zamówienia przed złożeniem oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

- Wykonawca zadba o czystość i estetykę podczas realizacji zamówienia

3.  Wykonawca napisze zobowiązanie i udzieli minimum 1 rok gwarancji na  wykonane zamówienie.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia styczeń - luty 2014 r.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

OSOBY UPARWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osoby do kontaktu:

Edyta Włoch – tel. 506572651

Maria Skowyra – tel. 500254560

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

W przypadku przesyłek koperta powinna być oznaczona następująco:

Oferta na wykonanie modernizacji pomieszczenia socjalnego mieszczącego się w budynku mieszkalnym na terenie SOSW w Kęble

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT

Oferty można składać:

- Pocztą lub osobiście na adres Kębło 7 24-160 Wąwolnica

- przesłać skan oferty e-mailem na adres:

- przesłać  podpisany formularz ofertowy  w nieprzekraczalnym terminie:

do 7 dni po upublicznieniu oferty

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto w stosunku do jakości.

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR  .....

realizowana w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Nr LGD-2/LPK/IUT/14/2013

zawarta w dniu .................  w ……………….,

pomiędzy:

…………………………………………………..

………………………………………………..:

zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

firmą:  ...............................................

mającą siedzibę w miejscowości .................................

działającą na podstawie  ................. pod numerem ............

NIP: ............................            REGON: ................................

zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez: ............................................

o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest …………………………………….

§ 2

Termin realizacji zamówienia: ……………………….. r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się udostępnić przedmiot umowy dla Zamawiającego  zgodnie z określonymi w zapytaniu wymogami.

§ 4

- Za wykonanie zamówienia zgodnie z umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie ogółem: ……………………… zł.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie na konto Wykonawcy podane na fakturze po odebraniu przedmiotu zamówienia, przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych postanowieniem niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  
sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.

Wykonawca 							Zamawiający

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy

……………………………..

(miejscowość, data)

……………………………..

(pieczęć oferenta)

Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy

i Wspierania Rozwoju

Osób Niepełnosprawnych ,,Szansa”

Kębło 7

24-160 Wąwolnica

OFERTA

Na wykonanie: Modernizacji pomieszczenia socjalnego mieszczącego się w budynku mieszkalnym na terenie SOSW w Kęble  realizowanej w ramach Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr. LGD-2/LPK/IUT/14/2013

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa................................................................................................................

Siedziba.............................................................................................................

Nr telefonu/faksu................................................................................................

NIP: ……………………………………………………………………………

Oferujemy wykonanie  robót polegających na modernizacji pomieszczenia socjalnego mieszczącego się w budynku mieszkalnym na terenie SOSW w Kęble. zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za łączną kwotę:

netto: ............................................. zł (słownie …………… zł),

brutto: ............................................. zł (słownie …………… zł),

w tym podatek VAT w wysokości: .............% tj. .............................................. zł.

Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

załącznik nr 1

Przedmiar robót na modernizację pomieszczenia socjalnego

| LP | Rodzaj robót | j.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wymiana płyt paździerzowych, którymi obite są ściany na deski sosnowe i zabezpieczenie ich powierzchni przed szkodliwymi czynnikami odpowiednimi środkami | m 2 | 38,5 m2 |
| 2 | wymiana płyt paździerzowych, którymi obity jest sufit na płyty gipsowo-kartonowe i pomalowanie sufitu | m2 | 24m2 |
| 3 | wykonanie drewnianych szafek kuchennych , pokrytych dębowym blatem i zabezpieczenie ich powierzchni odpowiednimi środkami -2 szafki o wymiarach 80cm x 82cm x 50cm -1 szafka o wymiarach 30cmx82cmx50cm | szt. | 3 |
| 4 | wykonanie drewnianego stołu o wymiarach100cmx200cm wysokość-70cm i zabezpieczenie jego powierzchni odpowiednimi środkami | szt. | 1 |
| 5 | wykonanie drewnianych ławek z oparciem o dł-240cm i zabezpieczenie ich powierzchni odpowiednimi środkami | szt. | 2 |
| 6 | wykonanie blatu dębowego na nieużywaną kaflową kuchnię o wymiarach 90cmx90cm i zabezpieczenie jego powierzchni odpowiednimi środkami | szt. | 1 |
| 7 | wykonanie i zawieszenie drewnianych półek, zabezpieczenie ich powierzchni odpowiednimi środkami | szt. | 2 |
| 8 | pomalowanie ram okiennych, futryn i drzwi znajdujących się w pomieszczeniu | szt. | 3 |

# Text boxes

Zapytanie ofertowe

Dotyczące:  Modernizacji pomieszczenia socjalnego mieszczącego się w budynku mieszkalnym na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kęble.

Realizowanej w ramach Projektu Nr LGD-2/LPK/IUT/10/2013 pn.: „W siodle też można – turystyka aktywna dla każdego. Przygotowanie oferty turystyki konnej dla współczesnego turysty, z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego. Modernizacja obiektu rekreacyjnego.”

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

„EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”